项目编号：5119032021000098

巴中市恩阳区发展和改革局巴中市恩阳区项目智慧调度管理平台租赁服务采购项目

磋

商

文

件

采购人：巴中市恩阳区发展和改革局

采购代理机构：巴中市恩阳区政府采购中心

（共同编制）

二〇二一年三月

目    录

第一章   磋商邀请	1

第二章   磋商须知	3

第三章   供应商应当提供的资格证明材料	11

第四章   采购需求及其技术、服务和其他要求	13

第五章   供应商响应文件编制要求	20

第六章   供应商响应文件相关文书格式	22

第七章   磋商程序和成交标准	32

第八章   政府采购合同	42

# 第一章   磋商邀请

巴中市恩阳区政府采购中心受巴中市恩阳区发展和改革局委托，拟对其巴中市恩阳区项目智慧调度管理平台租赁服务采购项目进行竞争性磋商采购，兹邀请符合本次磋商文件要求的供应商参加磋商。

一、采购项目编号

5119032021000098 。

二、采购项目名称

巴中市恩阳区发展和改革局巴中市恩阳区项目智慧调度管理平台租赁服务采购项目。

三、磋商项目简介

本项目拟通过磋商采购确定供应商1名，为巴中市恩阳区发展和改革局巴中市恩阳区项目智慧调度管理平台租赁服务采购。有关本项目的采购详情见本文件第四章。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）采购项目的特殊要求;

五、本项目不接受供应商组成联合体参与磋商。

六、磋商文件获取时间和方式

自2021年3月30日至2021年4月6日09：00-17：00(节假日除外），潜在投标人通过四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）和巴中市政务服务和公共资源交易服务中心网（http://zwhjy.cnbz.gov.cn）免费下载。

七、提交响应文件的截止时间和磋商时间

提交响应文件的截止时间: 2021年4月13日9时30分（北京时间）。

磋商时间: 2021年4月13日9时30分（北京时间）。

（注：时间信息以四川政府采购网对应公告页面的记载为准）

八、报名资格确认

根据川财采〔2020〕28号文件要求，对疫情防控期间参加政府采购活动的供应商不再收取投标（响应）保证金。潜在供应商磋商当日 09时20分前在巴中市恩阳区政府采购中心（舜联大厦五楼）开标厅参与磋商活动。

九、磋商地点：巴中市恩阳区舜联大厦五楼开标厅。

十、本磋商公告在以下指定媒体发布

四川政府采购网：http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/

巴中市政务服务和公共资源交易服务中心网站：http://zwhjy.cnbz.gov.cn/

十一、联系方式

采购人：巴中市恩阳区发展和改革局

联 系 人：王先生

联系电话：13908297636

采购代理机构：巴中市恩阳区政府采购中心

联系电话：交易受理科：0827-3368115

交易评审科：0827-3369087

交易监督科：0827-3368915

财  务  科：0827-3369036

交易组织科：0827-3369376

文件编制股：0827-3369519

2021年3月

# 第二章   磋商须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算和最高限价 | （1）本项目的采购预算为：¥117.6万元。 （大写：壹佰壹拾柒万陆仟元整）； （2）本项目报价不能超过采购人设定的最高限价：¥117.6万元。 （大写：壹佰壹拾柒万陆仟元整）； |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | （1）供应商报价低于本项目最高限价的50%，或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响采购项目的实施质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当向其发出澄清通知； （2）供应商应在澄清通知发出后的90分钟内提交成本构成书面说明，并附相关证明材料；供应商的书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述； （3）磋商小组应当结合采购项目的需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商的比较情况等就供应商的书面说明进行评价； （4）供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应将其响应作无效处理。 |
| 3 | 落实政府采购政策进行价格扣除和加成的方法 | （1）中小微型企业参加非专门面向中小企业的项目，对小型或微型企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）生产产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； （2）对记入诚信档案（财政部门建立的）的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行直接从总分中扣分的惩戒方法，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制；存在一次失信行为的，扣5分，直至扣完为止。 |
| 4 | 咨询和联系 | （1）有关磋商文件获取、响应文件编制、项目质疑相关事宜的联系方式详见磋商文件第一章； （2）有关项目投诉事宜请联系巴中市恩阳区财政局（0827-3368580） |
| 5 | 报价方式 | 多轮报价 |
| 6 | 联合体响应 | 不接受 |
| 7 | 现场踏勘和答疑 | 不举行 |
| 8 | 邮寄响应文件 | 不接受 |
| 9 | 书面响应文件的份数 | 资格性响应文件一式三份（其中正本1份、副本2份）；技术服务性响应文件一式三份（其中正本1份、副本2份） |
| 10 | 响应有效期 | 90日，自提交响应文件的截止时间起算 |
| 11 | 确定邀请磋商的供 应商数量和方式 | 本次磋商邀请的供应商数量：不少于3家。 本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。 |
| 12 | 本项目拟确定的成交人数量 | 1名 |
| 13 | 履约担保 | 供应商应在政府采购合同签订前向采购人提交履约保证金； 履约保证金的金额：政府采购合同总价款的5%； 履约保证金的缴纳方式（二选一）： （1）供应商以银行转账的方式向采购人指定的账户提交； （2）允许供应商以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳履约保证金。 |
| 14 | 政府采购合同分包、转包 | 不允许 |
| 15 | 项目名称的一致性 | 因政府采购公告发布网站使用制式填制形式，可能导致政府采购公告页面显示的项目名称与磋商文件所示不一致；为避免混淆，项目名称以磋商文件第一章所示内容为准 |
| 16 | “政采贷”政策 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号），有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。 |

二、总  则

（一）适用范围

磋商文件仅适用于本次采购活动。

（二）有关定义

1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是巴中市恩阳区发展和改革局。

2.“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标采购事宜的采购机构。本次磋商的采购代理机构为巴中市恩阳区政府采购中心。

3.“采购组织单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

4.“供应商”系指按照规定获取了磋商文件拟参加磋商和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

5.“供应商代表”，是指供应商是自然人时的自然人本人，供应商是法人时的法定代表人或其授权代表，供应商是其他组织时的组织负责人或其授权代表。

（三）合格的磋商供应商

合格的供应商应具备以下条件：

1.遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

2.符合磋商文件第一章第四条规定的条件。

3.按照磋商文件第一章第六条的规定获取了采购文件。

4.按照“供应商须知附表”的要求提交了磋商担保。

（四）参与政府采购活动的费用

供应商参加竞争性磋商采购活动的一切费用由供应商自行承担。

（五）充分、公平竞争保障措施

1.利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

2.利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

3.前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

4.回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

（六）中小微型企业优惠政策

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位是小型及以上企业的，视同小型企业。

2.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，监狱企业应当提供监狱企业证明材料，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供不影响响应文件的有效性，但不能享受价格扣除。

4.本项目有关小型或微型企业的“产品”，是指小型或微型企业为本项目提供的专业化服务。

三、磋商文件

（一）磋商文件的构成

1.磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，是评审的重要依据，具有法律文件性质。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。磋商文件包括以下内容：

（1）磋商邀请；

（2）磋商须知；

（3）资格条件要求及应当提供的资格证明材料；

（4）采购需求及其技术、服务和其他要求；

（5）供应商响应文件编制要求；

（6）供应商响应文件相关文书格式；

（7）磋商程序和成交标准；

（8）政府采购合同。

2.采购项目要求供应商提供原件资料的，磋商文件均以“原件”字样作以标注；未作“原件”标注的，供应商拟提交的资料可使用原件的复印件或影印件。

3.供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应是供应商的风险。没有按照磋商文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝或作无效处理。

（二）磋商文件的澄清和修改

1.采购组织单位对已发出的磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购组织单位将在提交响应文件的截止时间5日前进行，通过四川政府采购网和巴中市政务服务和公共资源交易服务中心网站发布更正公告，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.在提交响应文件的截止时间前，采购组织单位可以视采购具体情况，延长提交响应文件的截止时间，并在磋商文件要求的提交响应文件的截止时间5日前，通过四川政府采购网和巴中市政务服务和公共资源交易服务中心网站发布更正公告。

（三）本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

四、响应报价

（一）报价采取多轮报价方式，以最后一轮报价作为本次磋商的有效报价。供应商的报价应以书面方式作出。

（二）供应商的报价以本项目采购内容、技术服务要求、自身的技术和管理水平、运营成本等因素为依据。

（三）报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，是供应商完成本项目所需的一切费用，是最终用户验收合格后的总价，包括人力资源、劳务、保险、调试、培训、集成、互通、维保、驻场、其他服务、税费等，以及磋商文件规定的其它费用，即“包干价”。

（四）供应商应在响应文件中作出第一轮报价，且报价不得高于本次采购项目的最高限价。未在响应文件中作出第一轮报价或报价高于本项目最高限价的响应文件将按无效处理。

（五）每一轮报价中，每个标的只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的；任何有选择的报价将不予接受，并按无效响应处理。

五、响应文件的编制和提交

（一）供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件，完成印制、签署、密封和标注，在提交响应文件的截止时间前将响应文件送达指定地点。

（二）提交响应文件的有关人员应是供应商代表。提交响应文件的有关人员应向采购组织单位出示能够证明身份的证件（原件），并现场登记有关信息，否则采购组织单位可以拒收该响应文件。

（三）响应文件未按磋商文件的规定进行密封和标注的，采购组织单位可以拒收，并告知供应商原因；供应商应按照磋商文件的规定进行修正，并在提交响应文件的截止时间前重新提交。

（四）采购组织单位确认接收供应商的响应文件时，供应商应确认其响应文件的密封情况。

（五）在提交响应文件的截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购组织单位应当拒收。

六、响应文件的修改和撤回

（一）供应商提交了响应文件后，可在提交响应文件的截止时间前书面告知采购组织单位，进行响应文件的修改和撤回，但应在提交响应文件的截止时间前完成响应文件的提交。

（二）供应商的修改书或撤回通知书，应由供应商签章。修改书应按本章规定进行密封和标注，并在密封袋或密封盒上标注“修改”字样。

（三）提交响应文件的截止时间后，供应商不得对其提交的响应文件进行修改和撤回。

七、询问、质疑和投诉

（一）办理依据

本项目询问、质疑、投诉的接收和处理按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务非招标采购方式管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

（二）关于质疑事宜的主体、范围、时限和处理方式

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并现场提交。

3.按照采购人和巴中市恩阳区政府采购中心的《委托协议》，供应商关于采购文件资格条件、技术和服务要求、评分办法的询问和质疑，应当向采购人提出；除前述范围外的询问和质疑，应当向巴中市恩阳区政府采购中心提出。

4.本项目要求供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

5.质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函应由供应商签章。

6.采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

八、合同事项

详见本文件第八章。

九、验收事项

（一）本项目将按照现行法律法规的要求进行验收。

（二）采购人应当按照政府采购合同规定的技术服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。验收报告应当包括每一项技术服务、安全标准的履约情况。

十、信用记录的查询和使用

（一）采购组织单位将在本项目政府采购合同签订前的任一时点查询以下信息，并截图和打印作为采购文件的组成部分进行保存：

1.失信被执行人（www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/?navPage）；

2.重大税收违法案件当事人名单（www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/?navPage）；

3.政府采购严重违法失信行为记录名单（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）。

（二）供应商存在以上失信记录的，其响应文件将被拒绝或作无效处理，并追究相关责任。成交供应商存在以上失信记录的，其成交资格无效，并不予签订政府采购合同；政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

十一、行贿犯罪档案查询

（一）采购人组织对供应商的行贿犯罪档案查询。

（二）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人被查实有行贿犯罪记录的，供应商响应文件应当认定为无效；成交后未签订政府采购合同的，应当认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，应当认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，应当认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

十二、强制采购政策要求

按照政府采购强制采购政策的规定，强制采购的品目在节能产品政府采购品目清单内以“★”在标注。

属于政府强制采购节能产品范围的产品，供应商应在响应文件中载明对应产品的节能产品认证证书或在中国政府采购网“节能产品查询”（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）结果页面的截图。

本项目提交响应文件的截止之日时，国家关于强制采购政策有新规定的，按照新规定执行。

十三、供应商的禁止性行为和注意事项

（一）供应商有下列情形之一的，取消其参加磋商或者成交资格，并将有关情况反映至财政部门或者有关监督部门依法处理：

1.提供虚假材料参加采购活动的；

2.磋商过程中作出虚假承诺的；

3.采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；

4.与采购人、采购代理机构、磋商小组成员或者其他供应商串通的；

5.不依法签订政府采购合同的；

6.不按照政府采购合同约定和响应文件承诺履约的；

7.向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供不正当好处的。

供应商出现本款第1至6项情形，给采购人、其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。

供应商通过书面审查后，无正当理由拒绝参加磋商，导致磋商失败的，给予批评，禁止其参加该项目以后的采购活动。

（二）供应商派出的代表应在本项目评审活动结束前保持通讯畅通。因通讯不畅导致供应商无法有效参与采购活动的后果由供应商独自承担。

# 第三章   供应商应当提供的资格证明材料

| 序号 | 本项目的资格要求 | 供应商应当提供的资格证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商是法人的，提供《营业执照》（或《事业单位法人证书》，或其他能够证明其依法有效存在的书面材料），以及法定代表人的身份证明；供应商是其他组织的，提供能够证明其依法有效存在的书面材料，以及组织负责人的身份证明；供应商是自然人的，提供其身份证明； （2）供应商派出参加政府采购活动的代表不是法定代表人或组织负责人的，应提供其派出代表的《授权委托书》及其身份证明 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供投标人2019年度或2020年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计中所涉及的财务报表和报表附注）；成立时间不足1年无法提供审计报告的公司提供开户许可证及内部财务制度；事业法人、其他组织、个体工商户、自然人如不能提供审计的财务报告，可提供银行出具的投标保函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2020年至今任意连续六个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录证明。免税者需提供税务登记机关出具的免税证明，如为新成立不足一年的公司，可提供依法缴纳税收和社会保障资金承诺函原件，承诺函格式自拟) |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）提供“失信被执行人”查询结果页面截图； （2）提供“重大税收违法案件当事人名单” 查询结果页面截图； （3）提供“政府采购严重违法失信行为记录名单” 查询结果页面截图； （4）提供承诺函 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 在法律法规有特殊规定的情况下提供 |
| 7 | 采购项目的特殊要求 | （1）提供磋商承诺函； （2）提供供应商基本情况表； |
| 8 | 报价产品的资格条件要求 | 无 |

备注：

1.供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前3年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约，被有关行政部门处罚（处理）的，本项目将认定其不具有良好的商业信誉；

2.供应商提供的证件资料有正、副本的，本项目不对供应商关于该资料应提供正本或副本作出要求；

3.关于本表要求的“承诺函”，供应商可参照本文件第六章所列格式中的“磋商承诺函”一并填写，无需为单一承诺事项单独撰写承诺函；

4.关于本表第2行第3列的“财务状况报告”：新成立公司不能提供经审计的财务报告的，应提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注（新成立公司执行小企业会计准则的，可不提供所有者权益变动表）；

5.关于本表第3行第3列：供应商应结合本次政府采购项目特点和自身实际提供；该资料可以是现场照片、凭据凭证、资质证书、从业人员信息及其在供应商内部的分工或类似业绩证明等形式；

6.关于本表第5行第3列：查询渠道同本文件第二章第十条；

7.关于本表第6行第3列：“法律法规有特殊规定的情况”是指特许经营、准入限制等情况。

8.关于本表第7行第3列中的“供应商基本情况表”，供应商可参考本文件第六章所列格式填写。

# 第四章   采购需求及其技术、服务和其他要求

一、项目概况

### 建设“巴中市恩阳区重点项目智慧调度管理平台”是巴中市恩阳区发改局落实二届十三次全会重要指示精神的重大决定，也是服务于项目建设、加快推进重大工程的重要举措。平台着力加强项目调度、项目督导的能力，形成全区协同的项目推进机制，为各级部门及时掌握项目建设动态，了解项目单位诉求，协调解决存在的问题，促进项目加快落地实施提供技术支撑。

### 平台贯通全区各政府部门，围绕“开发引领、产业强区”发展战略，在项目建设管理信息化建设方面做深做强，进一步对项目的整体进度、计划执行等情况及时、全面、高效的管理，切实推进全区项目建设执行落地，提升项目管理水平，为恩阳区经济高速发展提供支撑保障。

二、项目内容

项目包含电脑端和手机端两部分。（实质性要求）

三、采购项目的数量、主要参数及技术要求（实质性要求）

巴中市恩阳区重点项目智慧调度管理平台3年租赁服务，并提供400个账号服务。

| 巴中市恩阳区重点项目智慧调度管理平台主要参数及技术要求 |
| --- |
| 系统名称 | 单位 | 数量 | 功能描述 | 技术要求 |
| 1. 巴中市恩阳区项目智慧调度管理平台 | 套 | 1 | 建立全区项目数据库，将项目从招商引资到实施竣工的完整流程纳入到平台中，并对即将超期、逾期的项目建立完善的预警机制进行提醒；平台采用“上报-批示-办理-反馈”的闭环流程快速解决项目推进过程中出现的问题；平台可以自动生成项目报表，并对发布的工作动态及政策进行管理，最终实现恩阳区项目管理的智慧化、信息化。 | 项目申报管理：按照重点项目的分类管理，经项目责任单位审核后的资料线上提交区级分管领导审核，审核通过后自动转入对应的项目库，审核未通过的项目自动退回项目责任单位，审核过程中支持查询办理进度、支持在线沟通、补充修改相关材料等功能。项目申报管理模块组成：项目谋划申报、储备申报、倒排工期计划申报、年度实施计划申报、竣工申报。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 项目库管理：包含谋划库、对接库、签约库、储备库、推进库、竣工库，其中推进库含政府投资项目库、川陕革命老区振兴规划项目库、省重点项目库、市重点项目库、区重点项目库等，通过对上述的专题库进行统一调度管理，实现项目调度信息的上报、审核、监管、流转，形成项目管理闭环流程，通过对项目调度数据的智能分析、汇总，自动生成项目管理报表，实现全区上下重点项目管理一张网。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 领导批示管理：具有相应权限用户可以根据领导批示的信息进行交办、督办、反馈等。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 问题处理管理：系统显示的问题是指纳入相应项目库管理的项目实时遇到的问题，在项目推进过程中相关责任单位可在线申报问题，并提交给相关部门审核办理，审核部门根据问题内容进行调研了解、分类交办报告各相关部门、区级领导，各责任部门只能查看交办至本部门的问题并反馈处理内容和办结结果。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 可视化分析：提供从简单的直方图、折线图、饼图，到仪表盘、地图等多种多样展现形式，对谋划库、储备库、推进库、竣工库的指标数据进行形象、直观、具体的展示；利用百度地图等第三方API服务，展示建设项目地点分布总览情况，点击地图上的项目标识，可以查看项目的详情。使决策层可以更加直观的了解项目各项信息，为项目调度等工作提供辅助决策分析的作用。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 项目文件：一个项目会涉及到许多文件，这些文件以Word、Excel、 PDF的形式被存放在服务器中，项目的相关工作人可查看所有的项目文件，可以在线预览项目文件，下载项目文件。区发改局项目管理人员也可在线上传项目相关的其他文件资料，供各级用户下载使用。用户可以按照文件标题、日期、文件类型，查询满足条件的项目文件。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 用户管理：系统中的用户包括系统管理员和项目相关用户两大类：系统管理员负责整个系统维护，系统支持创建多个系统管理员，并为不同的系统管理员分配不同的角色，进而进行权限的控制；项目相关的用户主要分为区委区政府相关领导，区发改局、区级各责任单位主要负责人、分管负责人、项目办负责人及项目业主单位主要负责人及相应工作人员。这些用户角色不同，能查看的项目范围不同，能对某个项目进行的操作不同。系统能够根据实际情况对用户的权限动态配置。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 项目管理：通过手机端分类查看各个项目库的最新进展情况以及项目地图分布，针对项目的进展情况，领导可随时在线进行批示。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 问题直通车：通过手机端可以查看项目进度问题、企业反映问题，领导可通过手机端对重大问题在线进行批示，批示功能需要支持手写签批，同时可以查看问题的办理情况，呈现问题处理解决流程和重要时间节点。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 领导批示:领导可通过手机端对项目进展、项目问题、工作专报进行在线批示，同时支持手写签批，相关责任人可按照领导的要求在线进行反馈。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 红黄黑榜：平台对各单位任务目标完成情况进行“红”“黄”“黑”智能预警，任务目标包括包含储备项目任务红黄黑、固定投资任务红黄黑、无偿资金争取任务红黄黑，重点项目推进红黄黑，对于进展顺利的项目标识红牌，任务目标未完成的单位标识黄牌，连续出现两次黄牌的单位自动亮黑牌。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 工作通报：领导通过手机端可以查看通报内容并进行批示，相关责任人针对领导的批示可以在线回复。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 他山之石：可对已竣工项目或优秀项目进行示范性展示。（实质性要求） |
|  |  |  |  | 政策汇编：领导通过手机端可以查看最新的政策资讯，可以按照地方、政策分类、政策发布时间对不同对政策进行筛选，同时支持政策文件实时更新。（实质性要求） |

备注：供应商需提供电脑端、手机端产品现场进行功能演示。

四、商务要求

1、交货期限：合同签订后20个工作日。

2、交货地点：巴中市恩阳区发展和改革局。

3、付款方式：项目按年度支付费用，总计分三年等额支付。

1）合同签订完成10个工作日内支付第一年租赁服务费的100%；

2）合同签订满一年后后支付第二年租赁服务费的100%；

3）合同签订满两年后支付第三年租赁服务费的100%；

(注;本项目支持政府采购合同预付款政策）

- 验收标准：按照现行法律法规的要求进行验收。验收标准按采购人要求的技术参数标准执行。

- 项目实施期间，供应商须每个月派专业技术人员进行一次现场运维。

- 项目实施期间，若有故障出现，4小时内响应，24小时内排除故障。

# 第五章   供应商响应文件编制要求

一、响应文件的语言

（一）供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往书面文件均应使用中文。响应文件中如附有外文资料，应当逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则按无效响应处理。

（二）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则按无效响应处理。

二、计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本次采购均采用国家法定的计量单位。

三、报价货币

本次采购项目以人民币报价。

四、联合体响应

本项目不接受供应商组成联合体参加政府采购活动。

五、知识产权

（一）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（二）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（三）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，应在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（四）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

六、响应文件的组成

响应文件由资格响应部分和技术、服务响应部分组成。

（一）资格响应部分。供应商按照磋商文件第三章的要求提供有关证明材料。

（二）技术、服务响应部分。供应商按照磋商文件要求做出的技术、服务应答，主要是针对采购项目的技术和服务要求做出的响应和满足。供应商的技术应答应包括下列内容：

1.报价一览表（第一轮）；

2.技术、服务要求响应情况对照表；

3.合同草案条款响应情况对照表；

4.技术服务方案、项目实施方案；

5.售后服务相关材料；

6.供应商认为需要提供的文件和资料。

（三）除第一轮报价外的报价部分

1.经磋商，实质性响应的供应商应在采购组织单位指定的区域作出报价。

2.报价部分没有正本和副本的区别。

七、响应文件格式

（一）供应商应尽量按照磋商文件提供的格式编制响应文件。除特别明确外，该格式一律不具备强制性。

（二）磋商文件提供的格式不能满足供应商填制需求的，供应商可自行设计格式填写，但其意思表示应当明确，且不得提出采购人无法接受的要求。

八、响应文件的印制和签署

（一）书面文件统一用A4幅面纸印制。

（二）响应文件均应打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商签章。以个人印鉴进行签字的，该印鉴所对应的合法持有人应在响应文件内至少有1处手写签字。

（三）响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，应当由供应商签章或供应商代表签字。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效响应。

（四）响应文件分资格性响应文件和技术服务性响应文件两部分，分册装订。响应文件分为正本和副本，副本可以是正本的复印件；若正本和副本有不一致的内容，以正本为准。正本和副本的数量见本文件第二章供应商须知附表。

（五）响应文件的正本和各副本的封面上应注明供应商名称、项目编号、项目名称，封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。

（六）书面响应文件应使用胶装方式装订成册并编码。未使用胶装方式装订成册的将视为无效响应。

九、 响应文件的密封和标注

（一）书面响应文件应当密封。

（二）响应文件的密封袋或密封盒上应当注明供应商名称、项目编号、项目名称。

注：本章第八条第九条所指的“响应文件”，是供应商在提交响应文件的截止时间前所提交的响应文件。

# 第六章   供应商响应文件相关文书格式

（正/副本）

____项目资格性

响

应

文

件

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：  （签字）

2021年___月

第一节  资格响应部分

（注： “磋商承诺函”实质性格式要求，供应商应当遵照并响应）

一、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

（一）……

__________________

……

（N）授权委托书（参考格式）

巴中市恩阳区政府采购中心：

兹委托我方（填写姓名及身份证号）为授权代表，参加        项目（巴政采竞商〔    〕   号）的磋商活动，并全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

授权代表在我方的内部职务是________，其详细通信地址为________，其联系电话为________。

授权代表在采购活动中以我方名义签署的一切文书，我方均予以认可，对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：     年   月   日到     年   月   日止。

供应商：（名称和加盖公章）

法定代表人（或其他组织的负责人）：（签字）

授权代表：（签字）

______年___月___日

附：授权代表身份证

________________

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

__________________

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

__________________

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

__________________

五、参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录

__________________

六、法律、行政法规规定的其他条件

__________________

七、采购项目的特殊要求

（一）磋商承诺函

巴中市恩阳区政府采购中心：

我方全面研究了________________项目（项目编号：______〔____〕__号）磋商文件，决定参加贵单位组织的竞争性磋商采购活动。我方授权__（姓名、职务）__代表我方全权处理本项目政府采购活动的有关事宜。按照磋商文件要求，我方现郑重承诺如下：

一、我方完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件；

二、我方完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，知悉并接受本项目有关知识产权的要求，知悉并接受本次磋商响应的有效期为90日，如对磋商文件有异议，已经在提交响应文件的截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商响应以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次政府采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次政府采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我方在响应文件中的报价和前往贵处参加磋商活动人员的报价均为有效报价。我方派出赴贵中心参加磋商活动人员，在磋商中所做出的与我方响应文件中承诺不一致时，以现场磋商结果为准。

六、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

七、我方同意磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。如果我方存在失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

八、我方在磋商活动中提供的一切文件、证明和资料均是真实、准确、有效的。我方愿意提供贵方可能另外要求的，与政府采购活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。若有违法违规行为，我方将自动放弃参加本次政府采购活动的权利，并自觉接受有关处罚。

九、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，亦未有在前3年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的情形。若有以上情形，我方将自动放弃参加本次政府采购活动的权利。

十、我方郑重承诺，本方派出的供应商代表无行贿犯罪记录，参加本次政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，在经营活动中没有重大违法违规记录。

十一、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分。

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：（签字）

______年___月___日

（二）磋商单位基本情况

| 单位名称 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传 真 |  |
| 开户银行 |  | 账 号 |  |
| 主管部门 |  | 企业性质 |  |
| 法定代表人 |  | 授权代表 |  |
| 单位概况 | 企业营业面积 |  | 单位优势及特点 |  |
|  | 职工人数 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  |  |
|  | 流动资金 |  |  |  |
|  | 固定资产原值 |  |  |  |
|  | 固定资产净值 |  |  |  |
|  | 工程技术人员 |  |  |  |
|  | 售后服务人员 |  |  |  |
| 主要 指标 | 时间 |  |  |  |  |
|  | 总收入 |  |  |  |  |
|  | 利税 |  |  |  |  |
|  | 主 要 项 目 业 绩 |  |

……

（N）……

__________________

八、报价产品的资格条件要求

__________________

第二节  技术、服务响应部分

一、报价一览表（第一轮）

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 合计总价：____________元（大写：_______________元整） |

注：1.供应商应对照本文件第四章采购项目的数量及技术参数要求表填制报价；磋商小组对变更磋商文件的，按变更后的要求执行；

2.“数量”无法表示的，可填写“1项”；

3.供应商认为报价表所示格式无法满足填制需要的，可在本表格式的基础上，自行设计格式填制；

4.供应商可对各分项“采购标的”作更为明细的报价；

5.供应商现场填制多轮报价表时，拟调整总价但不对分项报价作特别调整的，所有分项的报价按总价变动的同比例变动，供应商无须再填写分项报价；拟调整总价并对特定分项的报价作出调整的，可以仅明确具体变动项。

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：（签字）

______年___月___日

二、技术、服务要求响应情况对照表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应内容 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：

1.供应商应对照磋商文件第四章所列的技术、服务要求的填写本表；

2.本表内容涉及产品的，供应商应当明示具体产品的品牌、型号，在“技术、服务要求响应情况” 一列填入技术参数；本表内容涉及服务的，供应商应在“技术、服务要求响应情况” 一列填入供应商拟提供服务的内容和标准，如：提供**服务，使**达到**水平，等等；“符合情况”一列，填写“符合”、“部分符合”或“不符合”。

3.无法填写的部分，可以“/”填入。

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：（签字）

______年___月___日

三、合同草案条款响应情况对照表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… |

注：

1.供应商应对照磋商文件第八章所列合同草案条款填制本表；

2.“符合情况”一列，填写“符合”、“部分符合”或“不符合”。

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：（签字）

______年___月___日

四、技术服务方案、项目实施方案

__________________

五、供应商认为需要提供的文件和资料

（一）中小企业声明函（若有）

1.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为___型（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加“___________”项目采购活动由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：（签字）

______年___月___日

（二）监狱企业证明材料（若有）

（供应商需自证或证明生产厂商是监狱企业的，应提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件复印件）

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：（签字）

______年___月___日

（三）残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“___________”项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（名称和加盖公章）

供应商代表：（签字）

______年___月___日

（四）……

____________________

……

（N）……

__________________

# 第七章   磋商程序和成交标准

一、磋商程序

（一）磋商程序依次为：供应商提交响应文件→采购组织单位组建磋商小组→磋商小组进行书面审查并出具书面审查报告→磋商小组与供应商逐一磋商→实质性响应的供应商作出最后一轮报价→磋商小组对供应商的响应文件进行评分→磋商小组汇总评审结果并复核→采购组织单位复核→磋商小组推荐成交候选供应商并出具磋商报告→采购人确定成交供应商→巴中市恩阳区政府采购中心发布成交结果公告并同时发出成交通知书。

（二）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（三）出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足2名的。

（四）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作为无效处理。

（五）磋商小组评价响应文件，除磋商小组要求其澄清、说明或者纠正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

二、成立磋商小组

（一）采购组织单位组建磋商小组。

（二）磋商小组成员中专家的产生应当按照四川省政府采购评审专家抽取的有关规定执行。

（三）磋商小组成员中的采购人代表应当由采购人书面委托。委托评审专家担任的，评审专家只能以采购人代表身份参加采购活动。

（四）磋商小组成员确定后，不能擅自变更。确需变更的，应当按照本条第（二）（三）款执行。

三、熟悉磋商文件

（一）磋商小组应当对磋商文件进行熟悉和理解。

（二）本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

1.磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

2.磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

3.采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

4.采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

5.磋商文件载明的成交原则不合法的；

6.磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

（三）出现上款规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除规定情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

四、书面审查

（一）磋商小组开启响应文件，对供应商进行书面审查。书面审查包括资格审查和除资格部分外的响应性审查。

（二）磋商小组应结合响应文件接收记录核验提交响应文件有关人员的身份信息。身份核验不一致的，作资格审查不通过处理。

（三）磋商小组关于供应商书面审查的范围不能超过磋商文件的规定。

（四）书面审查结束后，磋商小组应当向采购组织单位出具书面审查报告。书面审查报告包括资格审查报告和除资格部分外的响应性审查报告。磋商小组应在书面审查报告中载明未通过审查的供应商名单及其理由。

（五）磋商小组成员应当在书面审查报告中签字确认，对书面审查过程和结果有不同意见的，应当在书面审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响书面审查报告的有效性。

（六）磋商小组出具书面审查报告后，巴中市恩阳区政府采购中心应当将通过审查和未通过审查的供应商名单向所有提交响应文件的供应商当场宣布。巴中市恩阳区政府采购中心宣布未通过审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

五、磋商

（一）磋商顺序

磋商小组与通过书面审查的供应商分别进行磋商。磋商的顺序以现场抽签或者其他能够给予供应商平等机会的方式确定。

（二）磋商内容

1.本项目所涉及的需求、质量、服务、合同草案条款等作为磋商内容。

2.除必须满足的技术要求外，供应商可在磋商过程中对本项目的技术参数和方案提出优化建议。

（三）变动磋商文件

1.磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但磋商文件注明不可变动的特定内容除外。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.磋商小组变动磋商文件的，应当将变动的内容书面通知所有参加磋商的供应商，做好书面记录，同时应当要求供应商就变动的部分重新提交响应文件，并给予供应商重新提交响应文件的合理时间。

3.磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次和报价轮次。

（四）重新提交响应文件

1.磋商文件发生实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件；磋商文件未变动的，磋商小组不能要求供应商重新提交响应文件，供应商重新提交响应文件的也不予接收。

2.供应商重新提交的响应文件应由供应商代表签字确认，否则无效。

3.供应商重新提交的响应文件应当密封；此时，供应商无需在密封袋或密封盒上注明有关信息。

（五）淘汰供应商

磋商结束后，供应商响应文件仍未实质性响应磋商文件的，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违规行为的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

六、多轮报价

（一）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价或者多轮报价后再最后报价。

（二）上款所述的“规定时间”由磋商小组结合实际确定，通过采购组织单位向供应商传达。

（三）两轮以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

（四）磋商后的报价，由供应商在磋商室外填写报价一览表并密封提交；此时，供应商无需在密封袋或密封盒上注明有关信息。

（五）报价一览表应由供应商代表签字确认，否则无效。

（六）巴中市恩阳区政府采购中心工作人员负责收集密封后的报价一览表，集中提交至磋商小组。磋商小组开启和记录报价。

七、比较与评价

（一）磋商小组对各供应商报价部分评分时，应按照磋商文件第二章有关“落实政府采购政策进行价格扣除和加成的方法”和“低于成本价不正当竞争预防措施”的规定对供应商报价进行调整和汇总。

（二）磋商小组按照本条第（四）款的综合评分明细表，对提交最后报价的磋商响应进行综合比较与评价。

磋商小组各成员应当根据自身专业情况进行独立评分，得出每个有效供应商的总分。技术类评分因素由技术方面的成员以及采购人代表进行独立评分；经济类评分因素由经济方面的成员进行独立评分；政策合同类的评分因素由法律方面的成员进行独立评分；价格和其他不能明确区分的评分因素由磋商小组各成员共同评分。

#### （三）综合评分明细表

| 评分因素 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 （15分） | 15 | 按照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库[2007]2号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评标基准价/磋商评审价）×价格权值 符合竞争性磋商文件规定的中小企业、监狱企业、戒毒企业、残疾人福利性质企业优惠条件的供应商，价格给予相应的扣除，用扣除后的价格参与评审。（具体扣除办法参照本章节评审办法） |
| 商务 部分 （30分） | 业绩 | 10 | 供应商所投软件产品厂商需提供类似项目业绩： 1、所投软件产品厂商在政府或发改委有类似应用案例的，每有一个区县级应用得1分，每有一个地市级应用得2分，每有一个省级应用得3分，最多得10分。 （需提供合同复印件。原件备查） |
|  | 资质 要求 | 20 | 1、软件生产厂商具有高新技术企业证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证、重大项目管理类软件著作权、大数据分析类软件著作权。完全提供得10分，不提供或提供不全的不得分。（须提供证明材料复印件） 2、软件生产厂家应具有丰富的政务软件研发经验，能提供本项目相关的如：数据分析、目标管理、政务督办、工作管理、绩效考核、公文管理等政务应用软件著作权。超过15个的得10分，6-14个的得6分，3-5个的得3分，3个以下不得分。（须提供证明材料复印件） |
| 技术部分 （54分） | 电脑端 | 30 | 1、招商引资项目库管理：系统应提供招商引资谋划库、对接库、签约库等类型的项目库管理。3分 2、政府投资项目管理：系统应支持政府投资谋划库、储备库、推进库、竣工库等类型的项目库管理。3分 3、项目流转功能：招商引资项目库和政府投资项目库都应支持项目在线申报、流转、审核功能。4分 4、筛选功能：系统应支持项目台账按照项目状态、产业类型、责任单位、建设层次、项目名称等多维度组合筛选功能。3分 5、工作专报：系统应支持对项目推进过程各类工作文件的上传、修改、删除、置顶。3分 6、项目问题管理：系统应支持项目问题的上报、推送、反馈功能，同时领导可在线进行批示。3分 7、红黄黑榜：系统应支持各类任务目标的在线填报，包含储备项目任务目标、固定投资任务目标、无偿资金争取任务目标，系统根据填报的任务完成时序进度自动进行红黄黑预警，同时系统可根据项目推进库进展情况，自动生成重点项目红黄黑。4分 8、项目进度填报：系统应支持项目进度在线填报、审核、退回功能。4分 9、信息管理：系统应支持对新闻动态、他山之石、政策汇编等栏目信息的添加、修改、审核、置顶、删除功能。3分 注：以上功能点须逐个演示，每完全满足一个功能点得对应分数，不满足或部分满足不得对应分数。用PPT、DEMO等演示均不得分。 |
|  | 移动端 | 15 | 工作通报（手机端）：通报支持在线预览、在线批示；3分 问题直通车（手机端）：支持项目问题实时上报、领导随时批示、部门实时回复，结合3N（3小时内反馈，3天有方案，3周有结果）办理时限，自动亮红黄黑灯；以时间轴方式直观呈现各部门办理情况。3分 领导批示（手机端）：领导可在线对重点项目、项目问题进行批示、在线预览；相关责任人可在线实时回复办理情况。3分 政策汇编（手机端）：相关政策法规在线预览，同时支持按招商引资、政府投资、时间排序筛选查看。3分 项目管理(手机端)：领导可在线预览各个项目库信息，包含项目总数、项目总投资金额等信息，点击进入各个项目库可以查看到项目最新进展情况，同时可查看到项目监管信息。3分 注：以上功能点须逐个演示，每完全满足一个功能点得对应分数，不满足或部分满足不得对应分数。用PPT、DEMO等演示均不得分。 |
|  | 技术、实施方案 | 9 | 1、提供完整的技术设计方案，应包含项目申报管理、项目库管理、领导批示管理、问题处理管理、可视化分析、项目文件、项目管理、问题直通车、领导批示、红黄黑榜、工作通报、政策汇编等12个方面，12个方面完全阐述及符合项目需求的得6分，缺一方面扣0.5分，直至扣完为止。 2、投标人提供详细的实施及售后运维服务方案，应包含项目人员组织架构、项目实施保障、项目风险管理、验收方案、培训方案、运维方案等六个方面，六个方面完全阐述及符合项目需求的得3分，缺一方面扣0.5分，直至扣完为止。 |
| 投标文件的规范性（1分） | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。 |
| 注：1、磋商小组各评委独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐3名成交候选人。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。 2、评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待磋商小组确定后，再行评定。 3、供应商所投软件产品需提供原厂商授权，供应商为原厂商的无需提供。 |

八、汇总评审结果和复核

（一）磋商小组完成评分后，应汇总评审结果，进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商书面审查未通过的、供应商被淘汰的重点复核。

（二）磋商报告出具前，采购组织单位应组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

（三）有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

1.磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

2.采购组织单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

3.采购组织单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

4.采购组织单位现场复核内容超出规定范围的；

5.采购组织单位未提供书面建议的。

九、供应商澄清、说明、更正

（一）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（二）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

（三）供应商书面材料应由供应商代表签字确认，否则无效。

（四）供应商报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

1.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。

（五）有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

十、推荐成交候选供应商和出具磋商报告

（一）磋商小组应按照评审后供应商得分由高到低的顺序，推荐成交候选供应商。供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。供应商得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

（二）磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购组织单位出具磋商报告。

（三）磋商报告应当包括下列内容：

1.邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

2.磋商日期和地点，评审委员会成员名单；

3.参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

4.变动磋商文件实质性内容的有关资料及记录；

5.供应商响应文件响应磋商文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；

6.磋商情况记录和说明，包括对供应商的书面审查情况、供应商响应文件磋商情况等；

7.推荐的成交候选供应商名单及理由。

（三）磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

十一、评审工作纪律

（一）磋商小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

（二）评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

（三）磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

（四）磋商小组成员应当遵守下列工作纪律：

1.遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定；

2.评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管；

3.评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

4.评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

5.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容；

6.服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督；

7.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

十二、确定成交供应商、发布成交结果公告和发出成交通知书

（一）磋商结束后，巴中市恩阳区政府采购中心应当在2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

（二）采购人收到磋商报告后，应当在5个工作日以内确定成交供应商，并向巴中市恩阳区政府采购中心出具成交供应商确认书。采购人应当按磋商报告中成交候选供应商的排名顺序确定成交供应商。

（三）巴中市恩阳区政府采购中心将自收到成交供应商确认书的1个工作日内，在指定媒体发布成交结果公告并同时发出成交通知书。

# 第八章   政府采购合同

第一节	一般要求

一、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

二、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交。

三、采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

四、成交通知书、成交供应商的响应文件、磋商文件，以及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的政府采购合同的组成部分。

五、成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

六、政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在四川政府采购网上公告（政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外）。

七、政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过四川政府采购网报巴中市恩阳区财政局备案，同时报巴中市恩阳区政府采购中心存档。

第二节	合同草案条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：  年  月  日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及____采购项目（项目编号：XX）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条：合同标的

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

第二条：合同总价

合同总价为人民币元（大写：________），即；该合同总价已包括人力资源、劳务、保险、调试、培训、集成、互通、维保、驻场、其他服务、税费等，以及磋商文件规定的其它费用，即“包干价”。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条：服务内容与质量标准

1.________；

2.________；

3.________；

……

第四条：服务费用及支付方式（本项目支持政府采购合同预付款政策）

(一)本项目服务费用由以下组成：

1.________万元；

2.________万元；

3.________万元；

……

(二)服务费支付方式：

第五条：知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条：无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条：履约担保

1.本合同签订前，乙方已向甲方提交了_____元的履约保证金/履约保函（受益人为甲方）。

2.履约担保作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第八条：甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约担保。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第九条：乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条：违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十一条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条：解决合同纠纷的方式

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交巴中市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院提起诉讼解决。

2.仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3.除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4.在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第十三条：合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式份，自双方签章之日起起效。甲方份，乙方份，政府采购代理机构份，同级财政部门备案份，具有同等法律效力。

第十四条：附件

1.项目磋商文件

2.项目修改澄清文件

3.项目响应文件

4.成交通知书

5.其他

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：____年__月__日 			签约日期：____年__月__日