## 附件1
下八庙城镇燃气安全专项排查整治任务清单
序号 | 整治内容 | 责任单位 | 责任人 | 备注
1 | 牵头组织燃气企业对辖区内居民用气进行全覆盖安全检查，纳入网格化管理。 | 各村（社区） | 各村、社区书记
2 | 配合牵头部门对辖区内的工业企业进行全覆盖安全检查，纳入网格化管理。 | 应急办 | 夏勇
3 | 配合牵头部门对辖区内的酒店、宾馆、餐饮单位进行全覆盖安全检查，纳入网格化管理。 | 食药站 | 刘朝森
4 | 配合牵头部门对辖区内的学校进行全覆盖安全检查，纳入网格化管理。 | 观音井小学、下八庙小学、下八庙中学、乐丰小学、磨子小学 | 各学校校长
5 | 配合牵头部门对辖区内的医院进行全覆盖安全检查，纳入网格化管理。 | 观音井卫生院、下八庙卫生院、乐丰卫生院、磨子卫生院 | 各卫生院院长
6 | 配合牵头部门对辖区内的超市、农贸市场进行全覆盖安全检查，纳入网格化管理。 | 观音井社区、下八庙社区、乐丰社区、磨子社区 | 彭川、邓绍民、郭燕、张正义
7 | 全面压实燃气安全主体责任，严格落实上级关于城镇燃气安全的各项规章制度、规范要求，全面开展企业自查，对存在的问题立即整改。全覆盖开展燃气用户安全检查，严格按照国家规范标准消除安全隐患，确保城镇燃气行业安全稳定，加大冬季安全用气宣传。 | 紫扬燃气 | 陈春贤、李少勇
8 | 负责对燃气器具等产品质量的监督检查，依法实施气瓶充装许可，负责燃气器具强制性产品认证监管，核实燃气设施是否经特种设备检验并合格等。 | 食药站 | 刘朝森
9 | 依法实施燃气经营许可，负责对城镇燃气经营企业安全的监督检查，会同有关部门协调解决行业中出现的重大安全隐患等。 | 建管站 | 王鑫

## 附件2
附件2：
巴中市恩阳区燃气安全专项检查内容及标准明细表
序号 | 内容及标准 | 备注
1 | 正确使用燃气燃烧器具，严格遵循产品使用说明；严禁使用不合格的或已达到判废年限燃气燃烧器具，有效排气。
2 | 不应将燃气管道作为负重支架和接地线。
3 | 安装燃气计量表，阀门及气化器等设施的专用房内不得有人居住、堆放杂物及使用明火等。
4 | 连接燃气用具的软管不得使用不合格、过期和出现老化龟裂软管，软管应安装牢固，长度不得超过2米。软管推广使用波纹管。
5 | 电线、电器设备与燃气管道净距不得小于40cm。
6 | 燃气用户是否存在私自安装、拆除、拆修、改装密集、迁移天然气引线行为。
7 | 公共场所应当安装燃气报警器。
8 | 用气现场是否干燥、整洁、无水、汽、油烟及其他腐蚀性物质。管道外表是否完好无损，无腐蚀现象
9 | 用气现场应通风良好。
10 | 室内安装的热水器和壁挂炉，严禁使用直排式，安装应符合规范。
11 | 燃气管道是否存在腐蚀，以及密闭空间、建筑占压、暗沟(管)敷设。

## 附件3
附件3：
巴中市恩阳区城镇燃气居民入户安全检查清单
地 址： 小区（村组）名称： 房 号：
检查日期： 用户签字：
姓 名 |  |  | 联系方式
安全检查项目 |  | 燃气管道和阀门 | 是否私拉乱接 是□ 否□ 是否漏气 是□ 否□
|  | 燃气燃烧灶具 | 产品是否合格 是□ 否□ 安装位置是否符合要求 是□ 否□ 灶具是否有熄火保护装置 是□ 否□ 是否超出使用年限 是□ 否□ 热水器有无烟道 是□ 否□ 热水器烟道是否伸出户外 是□ 否□ 热水器烟道是否堵塞 是□ 否□
|  | 连接软管 | 是否超出使用年限 是□ 否□ 是否超出规定长度 是□ 否□
安全宣传 |  | 发放明白卡 | 是否发放 是□ 否□
主要问题
检 查 组 签 字 | 镇街道 | 村社 | 网格员 | 楼长或物业 | 燃气公司

## 附件4
附件4：
巴中市恩阳区城镇燃气非居民入户安全检查清单
用户地址
用户名称 |  | 用户联系人 |  |  | 用户电话
供气企业 |  |  | 供气协议 |  | 有 无
用气类型 | 管道燃气 液化石油气
检查单元 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查情况 | 问题描述
安全宣传 | 社区、企业是否进行安全宣传、发放明白卡 |  |  | 问询查看 | 是¨ 否¨
泄漏检查 | 用气场所有无燃气泄漏 |  |  | 闻嗅检查 | 是¨ 否¨
用气环境 | 用气场所是否通风良好 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
| 同一房间内是否存放或使用两种及两种以上的气源 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
| 用气场所是否配备灭火器等消防设施设备，且能正常使用 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
| 有无安全操作规程和注意事项，是否在明显位置张贴 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
安全组装置 | 是否按要求安装可燃气体泄漏报警器及切断装置， 并能正常使用。 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
管道阀门表具 | 燃气管道穿越密闭空间是否采取有效措施 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
| 燃气管道及阀门等附件是否擅自改动、明显锈蚀，管道及管道支架、管卡是否稳固，是否用于承重和接地引线 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
| 燃气表及管道周围是否堆放或搭挂杂物、接触电线 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
气瓶管理 （液化气 用户） | 气瓶（组）设置是否符合要求 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
| 气瓶是否合格 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
燃气 燃烧器具 | 燃气灶具是否合格，烟道安装使用时间且未超过设计使用年限 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
| 燃气热水器是否合格，烟道安装是否紧密、完好、畅通、 规范，有效通出室外 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
| 其它燃气燃烧器具安装使用是否合格 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
连接软管 | 软管是否私拉乱接，超过使用年限 |  |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
| 软管中间是否有三通，长度是否超过2米 |  |  | 问询查看 | 是¨ 否¨
其他隐患
注：管道燃气非居民用户不检查“气瓶管道”项。
行业部门（盖签）： 检查组长： 检查人员: 被检查单位责任人

## 附件5
附件5：
全区城镇燃气安全专项整治情况汇总表
填报单位： |  |  | 牵头责任人： |  | 填报时间： 年 月 日
序号 | 镇（街道或部门 | 村（社区）或单位（企业） | 存在问题 | 整治举措 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 备注
1 | XX镇 | XX村
2
┆

## 汇总 (hidden)
附件4：
巴中市恩阳区城镇燃气入户安全检查汇总表
填报单位： 汇总人： 汇总时间：
排查总数 | 当日排查 | 累计排查
主 要 问 题

## 督导表1 (hidden)
督导检查表1：
各地政府及有关部门排查整治工作检查表
市（州）县区 |  | 联系人 |  | 联系电话
检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查情况 | 问题描述
政府主要领导是否亲自研究谋划、动员部署、深入一线督 促推动工作落实 |  |  | 听取汇报 查阅资料
是否建立“属地为主、政府牵头、部门负责、行业指导” 排查整治工作机制。街道、社区、燃气企业是否建立联动 机制，推动排查整治工作。 |  |  | 听取汇报 查阅资料
是否对照排查整治工作目标任务和时间节点细化措施推动 落实 |  |  | 听取汇报 查阅资料
是否对照组织督促有关部门、燃气企业、街道、社区定期 组织开展燃气安全宣传教育 |  |  | 查阅资料
是否对市场准入，燃气经营许可管理问题排查整治。是否 对燃气工程进行了质量监管。是否对燃气管道老化更新改造情况进行全面排查，摸清底数，并建立清单。是否推进 燃气安全智能化建设 |  |  | 查阅资料 现场查看
是否对燃气燃烧器具、燃气泄漏报警器等设备设施的生产厂家、销售点和电商平台进行了有效监督。是否依法推动了压力容器和压力管道检测工作。是否督促气瓶充装单位加快建设气瓶追潮系统，是否履行特种设备安装检验等问题排查政治责任。 |  |  | 查阅资料 现场查看
是否将燃气更新改造纳入“十四五”规划重点项目推进 |  |  | 查阅资料 现场查看
是否将燃气设施保护范围内的违章占压行为进行依法查处 |  |  | 查阅资料 现场查看
是否依法推动燃气运输安全风险和重大隐患排查整治 |  |  | 查阅资料 现场查看
各行业监管部门是否按照“三管三必须”要求认真履行行业监管责任，督促指导行业领域燃气安全风险排查整治 |  |  | 查阅资料 现场查看
检查人签字： |  |  | 被检查单位负责人签字：
| 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日

## 督导表2 (hidden)
督导检查表2：
燃气经营企业安全管理检查表
企业名称 |  |  |  | 企业地址
企业类型 |  | 管道燃气 液化石油气 | 企业联系人 |  | 联系电话
检查单位 |  | 检查项目 |  | 检查方法 | 检查情况 | 问题描述 （可加附页）
经营许可 |  | 是否具有《燃气经营许可证》 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
|  | 是否超经营许可范围 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
从业人员 |  | 企业主要负责人、安全管理人员是否具有从业证书 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
|  | 运行维护和抢修人员从业证书及数量是否满足要求 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
|  | 人员持证及岗前安全培训是否落实 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
规 章 制 度 |  | 安全生产规章制度是否健全 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
|  | 是否按照安全管理清单进行管理 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
|  | 是否建立重大危险源辨识制度和双重预防工作机制 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
|  | 巡检、保养、维护、更新制度是否完善 |  | 查看资料 | 是¨ 否¨
|  | 《安全生产应急预案》是否制订及定期演练记录 |  | 查看资料 | 是¨ 否¨
安 全 管 理 | 管道 燃气 | 入户安检是否落实“到访不遇”和“隐患拒改”上报规定 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
|  | 是否落实违章占压、建筑（构）物圈围隐患上报制度 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
|  | 是否配备安全检测和管网检测设备和工具 |  | 现场查看 | 是¨ 否¨
|  | 20年以上的老旧管网是否有定期评估记录 |  | 查阅资料 | 是¨ 否¨
|  | 是否有老旧小区、出租屋、人员密集区等巡检记录 |  | 查阅记录 | 是¨ 否¨
|  | 是否有推进企业安全信息化建设方案 |  | 查阅记录 | 是¨ 否¨
|  | 燃气场站是否定期巡检记录 |  | 查阅记录 | 是¨ 否¨
|  | 管道燃气加臭是否符合要求 |  | 未端检查 | 是¨ 否¨
|  | 是否向社会公布24小时抢险、抢修电话，并保持畅通 |  | 现场拨打 | 是¨ 否¨
| 液化石油气 | 瓶装液化气经营企业是否具有气源入站记录 |  | 查阅检查 | 是¨ 否¨
|  | 气瓶是否具有电子标签，气瓶溯源系统 |  | 现场检查 | 是¨ 否¨
|  | 气瓶充装是否有记录 |  | 查阅记录 | 是¨ 否¨
|  | 气瓶配送人员入户安检是否有记录 |  | 查阅记录 | 是¨ 否¨
工程 建设 |  | 燃气项目建设是否转包、分包、资质挂靠和超资质承揽 |  | 现场检查 | 是¨ 否¨
|  | 燃气设施建设投资项目是否资料备案 |  | 查阅记录 | 是¨ 否¨
宣传教育 |  | 是否对用户进行安全教育、发放明白卡。 |  | 问询查阅 | 是¨ 否¨
其他隐患
检查人签字： 被检查人签字： 年 月 日 年 月 日